## 表紙
豊田工業高専ものづくり工房棟新営その他工事
数量公開調書(参考資料)
令和元年7月17日
独立行政法人国立高等専門学校機構 豊田工業高等専門学校

## 種目
種 目 別 内 訳
名 称 | 摘要 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
ものづくり工房棟
Ⅰ．建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ．電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ．機械設備工事 |  | 1 | 式
計
共通費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
合 計（工事価格） |  | 1 | 式
消 費 税 等 相 当 額 |  | 1 | 式
総 合 計（工 事 費） |  | 1 | 式

## 科目
科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．建築工事
１．直接仮設 |  | 1 | 式
２．土工 |  | 1 | 式
３．地業 |  | 1 | 式
４．鉄筋 |  | 1 | 式
５．ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1 | 式
６．型枠 |  | 1 | 式
７．鉄骨 |  | 1 | 式
８．既製ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1 | 式
９．防水 |  | 1 | 式
１０．木 |  | 1 | 式
１１．屋根及び樋 |  | 1 | 式
１２．金属 |  | 1 | 式
１３．左官 |  | 1 | 式
１４．建具 |  | 1 | 式
１５．ｶﾞﾗｽ |  | 1 | 式
１６．塗装 |  | 1 | 式
１７．内外装 |  | 1 | 式
１８．仕上ﾕﾆｯﾄ |  | 1 | 式
１９．撤去 |  | 1 | 式
２０．外構 |  | 1 | 式
計 |  |  |  | 0
Ⅱ．電気設備工事
１.電灯設備 |  | 1 | 式
２.動力設備 |  | 1 | 式
３.構内情報通信網設備 |  | 1 | 式
４.構内交換設備 |  | 1 | 式
５.放送設備 |  | 1 | 式
６.テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
７.自動火災報知設備 |  | 1 | 式
８.屋外 |  | 1 | 式
計 |  |  |  | 0
Ⅲ．機械設備工事
１.空気調和設備 |  | 1 | 式
２.換気設備 |  | 1 | 式
３.自動制御設備 |  | 1 | 式
４.衛生器具設備 |  | 1 | 式
５.給水設備 |  | 1 | 式
６.排水設備 |  | 1 | 式
７.屋外 |  | 1 | 式
計 |  |  |  | 0

## 中科目
中 科 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ．建築工事
１．直接仮設 |  | １ | 式
計
２．土工 |  | １ | 式
計
３．地業 | （１）地業 | １ | 式
| （2）既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 | １ | 式
計
４．鉄筋 |  | １ | 式
計
５．ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | １ | 式
計
６．型枠 |  | １ | 式
計
７．鉄骨 |  | １ | 式
計
８．既製ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | １ | 式
計
９．防水 | （１）外部 | １ | 式
| （２）内部 | １ | 式
計
１０．木 | （１）内部 | １ | 式
計
１１．屋根及び樋 | （１）外部 | １ | 式
計
１２．金属 | （１）外部 | １ | 式
| （２）内部 | １ | 式
計
１３．左官 | （１）外部 | １ | 式
| （２）内部 | １ | 式
計
１４．建具 | （１）ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | １ | 式
| （２）鋼製建具 | １ | 式
| （３）軽量鋼製建具 | １ | 式
計
１５．ｶﾞﾗｽ |  | １ | 式
計
１６．塗装 | （１）外部 | １ | 式
| （２）内部 | １ | 式
計
１７．内外装 | （１）内部 | １ | 式
計
１８．仕上ﾕﾆｯﾄ | （１）外部 | １ | 式
| （２）内部 | １ | 式
計
１９．撤去 | （１）躯体 | １ | 式
| （２）内部 | １ | 式
| （３）建具 | １ | 式
| （４）発生材処分 | １ | 式
計
２０．外構 | （１）舗装 | １ | 式
| （２）排水 | １ | 式
| （３）囲障 | １ | 式
| （４）工作物その他 | １ | 式
計
Ⅱ電気設備工事
１.電灯設備 | (1)電灯幹線 | １ | 式
| (2)電灯分岐 | １ | 式
| (3)コンセント分岐 | １ | 式
計
２.動力設備 | (1)動力幹線 | １ | 式
| (2)動力分岐 | １ | 式
計
３.構内情報通信網設備 |  | １ | 式
計
４.構内交換設備 |  | 1 | 式
計
５.放送設備 |  | 1 | 式
計
６.テレビ共同受信設備 |  | 1 | 式
計
７.自動火災報知設備 |  | 1 | 式
計
８.屋外 | (1)構内配電線路 | 1 | 式
| (2)構内通信線路 | 1 | 式
計
Ⅱ機械設備工事
１.空気調和設備 | (1)機器設備 | 1 | 式
| (2)配管設備 | 1 | 式
計
２.換気設備 | (1)機器設備 | 1 | 式
| (2)ダクト設備 | 1 | 式
計
３.自動制御設備 | (1)自動制御設備 | 1 | 式
計
４.衛生器具設備 | (1)衛生器具設備 | 1 | 式
計
５.給水設備 | (1)給水設備 | 1 | 式
計
６.排水設備 | (1)排水設備 | 1 | 式
計
７.屋外 | (1)給水設備 | 1 | 式
| (2)排水設備 | 1 | 式
| (3)ガス設備 | 1 | 式
計

## 細目(A)
細 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１．直接仮設
遣方 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-1
墨出し |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-2
養生 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-3
整理清掃後片付 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-4
地足場 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-5
外部足場 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-6
内部躯体足場 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-7
内部足場 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-8
災害防止 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-9
仮設材運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-10
計
２．土工
根切り | 機械 つぼ･布掘り | 385 | m3
床付け |  | 104 | ｍ2
杭間ざらい |  | 15 | 本
埋戻し | 根切土 | 248 | m3
土工機械運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-11
不用土処分 | 運搬共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-12
計
３．地業
（１）地業
砂利地業 | 再生RC-40 材工共 | 41.4 | m3
床下防湿ｼｰﾄ敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 材工共 | 207 | ｍ2
床下断熱材敷き | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚50 材工共 | 207 | ｍ2
地盤改良 | 改良径800φ 改良深GL-2.81m 改良長 L=2.11m | 10 | 本
計
（2）既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(P1A) | 上杭 400φ Hi-SC105 t=9mm L=5.0m ＋中杭 400φ MS-hi105 A種 L=9.0m | 8 | 本
＋下杭 φ400-4055 BF105 A種 L=9.0m 杭全長 L=23.0m
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(P1B) | 上杭 400φ Hi-SC105 t=9mm L=5.0m ＋中杭 400φ MS-hi105 A種 L=9.0m | 1 | 本
＋下杭 φ400-4055 BF105 A種 L=9.0m 杭全長 L=23.0m
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(P2A) | 上杭 400φ Hi-SC105 t=9mm L=5.0m ＋中杭 400φ MS-hi105 B種 L=9.0m | 2 | 本
＋下杭 φ400-4055 BF105 B種 L=9.0m 杭全長 L=23.0m
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(P2B) | 上杭 400φ Hi-SC105 t=9mm L=5.0m ＋中杭 400φ MS-hi105 B種 L=9.0m | 1 | 本
＋下杭 φ400-4055 BF105 B種 L=9.0m 杭全長 L=23.0m
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭(P3) | 上杭 500φ Hi-SC105 t=9mm L=5.0m ＋中杭 500φ MS-hi105 A種 L=9.0m | 3 | 本
＋下杭 φ500-5065 BF105 A種 L=9.0m 杭全長 L=23.0m
施工費 | ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固め工法 | 1 | 式
建設発生土処分費 | 運搬共 | 1 | 式
杭頭補強 | φ400 材工共 | 12 | か所
杭頭補強 | φ500 材工共 | 3 | か所
計
４．鉄筋
異形鉄筋 | SD295A D10 | 10 | t |  |  | 所要数量
異形鉄筋 | SD295A D13 | 26.5 | t |  |  | 所要数量
異形鉄筋 | SD295A D16 | 0.9 | t |  |  | 所要数量
異形鉄筋 | SD345 D22 | 11.8 | t |  |  | 所要数量
異形鉄筋 | SD345 D25 | 16.6 | t |  |  | 所要数量
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-13
鉄筋加工組立 | RC構造 | 63.2 | t |  |  | 設計数量
鉄筋運搬 |  | 63.2 | t |  |  | 設計数量
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22+D22 | 384 | か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D25+D25 | 731 | か所
梁貫通孔補強 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-14
計
５．ｺﾝｸﾘｰﾄ
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24N/mm2 S18 基礎部 | 133 | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc27N/mm2 S18 地上部1階 | 155 | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc24N/mm2 S18 地上部2階 | 168 | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc18N/mm2 S15 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 6.2 | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-15
構造体強度補正 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-16
計
６．型枠
普通合板型枠 | 基礎部 | 443 | ｍ2
普通合板型枠 | 地上部 | 822 | ｍ2
化粧打放し合板型枠 | 基礎部 A種 | 10.9 | ｍ2
化粧打放し合板型枠 | 地上部 A種 | 1060 | ｍ2
打放し合板型枠 | 地上部 B種 | 94.7 | ｍ2
型枠運搬費 |  | 2431 | ｍ2
打継目地棒 | 20×20 | 200 | ｍ
誘発目地棒 | 20×20 | 61.5 | ｍ
計
７．鉄骨
< 渡り廊下1 >
H形鋼 | SN400A H-150×75×5×7 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
H形鋼 | SN400B H-200×100×5.5×8 | 1.3 | t |  |  | 所要数量
山形鋼 | SS400 L-125×75×7 | 0.04 | t |  |  | 所要数量
鋼管 | STKN400 φ-190.7×6 | 1.2 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SS400 PL-6 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SS400 PL-9 | 1.9 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN400A PL-6 | 0.03 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN400B PL-6 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN400B PL-16 | 0.3 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN490C PL-16 | 0.2 | t |  |  | 所要数量
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ | F8T M16 L40 | 75 | 本 |  |  | 所要数量
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ | F8T M16 L50 | 166 | 本 |  |  | 所要数量
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ | F8T M16 L55 | 666 | 本 |  |  | 所要数量
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-17
工場加工組立 | 6㎜換算長89.2m/t | 5.3 | ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ | A種 HDZ55 | 5.3 | ｔ
建て方 |  | 5.3 | ｔ
鋼材運搬費 |  | 5.3 | ｔ
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 | 1000本以上2000未満 | 872 | 本
露出型柱脚 | φ-190.7×6用 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ216-13V2同等品 | 6 | か所
丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ･羽子板共 16φL=2200 (溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 8 | か所
丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ･羽子板共 16φL=2500 (溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 16 | か所
消耗品費 |  | 5.3 | ｔ
重機費 |  | 5.3 | ｔ
超音波探傷試験 | 工場(第三者)176×30% | 53 | か所
社内製品検査費 |  | 1 | 式
鉄骨足場 | 吊足場 | 38.6 | m2
災害防止 | 水平ﾈｯﾄ | 38.6 | m2
< 渡り廊下2 >
H形鋼 | SN400A H-150×75×5×7 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
H形鋼 | SN400B H-200×100×5.5×8 | 0.5 | t |  |  | 所要数量
山形鋼 | SS400 L-125×75×7 | 0.04 | t |  |  | 所要数量
鋼管 | STKN400 φ-190.7×6 | 0.8 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SS400 PL-6 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SS400 PL-9 | 0.9 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN400A PL-6 | 0.02 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN400B PL-6 | 0.04 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN400B PL-16 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
鋼板 | SN490C PL-16 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
JIS型高力ﾎﾞﾙﾄ | F10T M16 L40 | 42 | 本 |  |  | 所要数量
JIS型高力ﾎﾞﾙﾄ | F10T M16 L50 | 67 | 本 |  |  | 所要数量
JIS型高力ﾎﾞﾙﾄ | F10T M16 L55 | 266 | 本 |  |  | 所要数量
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-18
工場加工組立 | 6㎜換算長87.9m/t | 2.8 | ｔ
溶融亜鉛ﾒｯｷ | A種 HDZ55 | 2.8 | ｔ
建て方 |  | 2.8 | ｔ
鋼材運搬費 |  | 2.8 | ｔ
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付 | 1000本以上2000未満 | 360 | 本
露出型柱脚 | φ-190.7×6用 ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ216-13V2同等品 | 4 | か所
丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ･羽子板共 16φL=1800 (溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 8 | か所
丸鋼ﾌﾞﾚｰｽ | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ･羽子板共 16φL=3800 (溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 4 | か所
消耗品費 |  | 2.8 | ｔ
重機費 |  | 2.8 | ｔ
超音波探傷試験 | 工場(第三者)112×30% | 34 | か所
社内製品検査費 |  | 1 | 式
鉄骨足場 | 吊足場 | 17.4 | m2
災害防止 | 水平ﾈｯﾄ | 17.4 | m2
計
８．既製ｺﾝｸﾘｰﾄ
情報工学棟 外壁 ALC板 | 厚100 | 13.2 | ｍ2
情報工学棟 外壁 ALC上部金物 | L-65×65×6 | 7.2 | ｍ
情報工学棟 外壁 ALC下部金物 | L-65×65×6 | 7.2 | ｍ
計
９．防水
（１）外部
屋根 ｱｽﾌｧﾙﾄ露出断熱防水 | DI-1 断熱材:ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ t=35 | 256 | ｍ2
立上り ｱｽﾌｧﾙﾄ露出防水 | D-1 | 26.1 | ｍ2
脱気筒 | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 4 | か所
立上り 防水押え金物 | ｱﾙﾐ | 65.3 | ｍ
立上り 塗布防水 | X-2 | 30 | m2
庇 塗布防水 | X-2 | 10.9 | ｍ2
庇立上り 塗布防水 | X-2 | 1.6 | ｍ2
庇笠木 塗布防水 | X-2 | 1.5 | ｍ2
渡り廊下 樋受け皿 塗布防水 | X-2 | 0.2 | ｍ2
渡り廊下 樋受け皿立上り 塗布防水 | X-2 | 0.2 | ｍ2
外部階段排水溝 塗布防水 | X-2 W90×H30 糸=150 | 20.1 | ｍ
渡り廊下(東)排水溝 塗布防水 | X-2 W90×H30 糸=150 | 4.7 | ｍ
渡り廊下(西)排水溝 塗布防水 | X-2 W90×H30 糸=150 | 7.6 | ｍ
防水押え金物(下部) ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10×10 | 65.3 | ｍ
防水押え金物(上部) ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 10×10 | 65.3 | ｍ
ｱﾙﾐ庇取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 20×10 | 5.9 | ｍ
外壁 打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 20×15 | 200 | ｍ
外壁 誘発目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 20×15 | 61.5 | ｍ
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15×10 | 194 | ｍ
< 情報工学科棟 >
情報工学棟 外壁ALC-RC取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ | PU-2 20×10 | 29 | ｍ
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15×10 | 82.2 | ｍ
< 専攻科棟 >
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ | MS-2 15×10 | 73.5 | ｍ
計
（２）内部
実験流し台取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 10×10 | 1.2 | ｍ
洗面ｶｳﾝﾀｰ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 10×10 | 4 | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 10×10 | 8 | ｍ
情報工学科棟 壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ下 ｼｰﾘﾝｸﾞ | PS-2 15×10 | 6.4 | ｍ
計
１０．木
（１）内部
壁 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ設置用下地板 | ﾗﾜﾝ合板 厚12 W450×H450 四方枠:ｽｷﾞ35×40 | 2 | か所
壁 設備盤補強用下地板 | ﾗﾜﾝ合板 厚9 W600×H1200 | 4 | か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 下地補強合板 | ﾗﾜﾝ合板 厚24+24 | 4.3 | ｍ2
計
１１．屋根及び樋
（１）外部
東庇･外部階段 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | φ75 鋳鉄製 竪型 塗膜防水用 | 2 | か所
本体屋上 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ | φ100 鋳鉄製 横引き型 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 | 4 | か所
ｱﾙﾐ庇 竪樋 | VP φ50 | 12 | ｍ
東庇･外部階段 竪樋 | VP φ75 | 8.4 | ｍ
渡り廊下 竪樋 | VP φ75 | 11.7 | ｍ
本体 竪樋 | VP φ100 | 36.6 | ｍ
計
＜渡り廊下屋根＞
金属屋根 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.4 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ･木毛ｾﾒﾝﾄ板(厚25)共 | 31 | ㎡ |  |  |  | 見積比較表
軒先納め | 屋根同材 唐草･水切･面戸 | 16 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
軒先幕板 | 屋根同材 W230 木毛ｾﾒﾝﾄ板共 | 16 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
ｹﾗﾊﾞ納め | 屋根同材 | 7.8 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
ｹﾗﾊﾞ幕板 | 屋根同材 W203-209 木毛ｾﾒﾝﾄ板共 | 7.8 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
頂部納め | 屋根同材 雨押え･面戸 | 16 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
頂部幕板 | 屋根同材 W290 木毛ｾﾒﾝﾄ板共 | 16 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
下り棟納め | 屋根同材 雨押え･面戸 | 2.8 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
谷納め | 屋根同材 面戸･吊子 | 2.8 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
軒樋 | 屋根同材 内樋 下地共 | 16 | ｍ |  |  |  | 見積比較表
落し口 | 塩ﾋﾞ既製品 75φ | 3 | か所 |  |  |  | 見積比較表
計
１２．金属
（１）外部
ｱﾙﾐ笠木 | W=275 既製品 | 62.7 | ｍ
ｱﾙﾐ笠木 | W=275 L=500+500 既製品 | 4 | か所
外階段･外廊下 ｽﾁｰﾙ手摺 | H=1150 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 手摺:FB-9×50 横桟上下:FB-6×44 | 8.2 | ｍ
支柱:FB-9×40 縦格子:φ9 @120
外階段 ｽﾁｰﾙ手摺 | H=1150 段部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 手摺:FB-9×50 横桟上下:FB-6×44 | 8.7 | ｍ
支柱:FB-9×40 縦格子:φ9 @120
渡り廊下(東) ｽﾁｰﾙ手摺 | H=1150 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 手摺:FB-9×50 横桟上下:FB-6×44 | 9.6 | ｍ
支柱:FB-9×40 縦格子:φ9 @120
渡り廊下(西) ｽﾁｰﾙ手摺 | H=1150 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷ 手摺:FB-9×50 横桟上下:FB-6×44 | 21.2 | ｍ
支柱:FB-9×40 縦格子:φ9 @120
渡り廊下EXP用 L型鋼材 | L-250×90×11 溶融亜鉛ﾒｯｷ L=1700 外壁ｱﾝｶｰ止め | 4 | か所
塔屋ﾀﾗｯﾌﾟ真下 踏台 | 縞鋼板 厚3.2 W900×D900 下地:C-150×75×6.5×10 | 1 | か所
溶融亜鉛ﾒｯｷ 外壁ｱﾝｶｰ止め
塔屋ﾀﾗｯﾌﾟ | W360×H2500 ｽﾃﾝﾚｽ 段:φ19 支柱:φ48.6 安全ｶﾞｰﾄﾞ:φ13 | 1 | か所
ﾀﾗｯﾌﾟ | W=400 φ22 ｽﾃﾝﾚｽ | 18 | か所
丸環 | ｽﾃﾝﾚｽ φ19 内径100 | 8 | か所
階段滑り止め | ｽﾃﾝﾚｽ W=35 ｺﾞﾑ入り | 38.7 | ｍ
東外壁(将来階段屋根用) ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L=320 | 20 | か所
渡り廊下(東)床ﾓﾙﾀﾙ部 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | φ4-100×100 | 7.5 | ｍ2
渡り廊下(西)床ﾓﾙﾀﾙ部 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | φ4-100×100 | 17.1 | ｍ2
南 ｱﾙﾐ庇 | W1200×D1200 既製品 ﾎﾞﾙﾄ止め | 3 | か所
西 ｱﾙﾐ庇 | W2300×D1200 既製品 ﾎﾞﾙﾄ止め | 1 | か所
計
（２）内部
軽量鉄骨壁下地 | 50形 @300 | 278 | ｍ2
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 軽量鉄骨壁下地 | 65形 @300 | 5.6 | ｍ2
軽量鉄骨壁下地 | 65形 @450 | 58.6 | ｍ2
軽量鉄骨壁下地開口補強 | 65形 W500×H1800 | 2 | か所
軽量鉄骨壁下地開口補強 | 65形 W600×H2000 | 2 | か所
軽量鉄骨壁下地開口補強 | 65形 W750×H2100 | 2 | か所
軽量鉄骨壁下地開口補強 | 65形 W900×H2100 | 4 | か所
軽量鉄骨壁下地開口補強 | 65形 W1300×H2100 | 4 | か所
軽量鉄骨天井下地 | 19形 @225 ﾌﾄｺﾛ1.5<H≦2.0m | 42.5 | ｍ2
軽量鉄骨天井下地 | 19形 @300 ﾌﾄｺﾛH≦1.5m | 9.3 | ｍ2
軽量鉄骨天井下地 | 19形 @300 ﾌﾄｺﾛ1.5<H≦2.0m | 9.3 | ｍ2
軽量鉄骨天井下地 | 19形 @360 ﾌﾄｺﾛH≦1.5m | 141 | ｍ2
軽量鉄骨天井下地開口補強 | 19形 450×450 | 7 | か所
軽量鉄骨天井下地開口補強 | 19形 500×500 | 2 | か所
軽量鉄骨天井下地開口補強 | 19形 750×750 | 3 | か所
軽量鉄骨天井下地開口補強 | 19形 1000×1000 | 6 | か所
天井点検口 | 450角 | 7 | か所
窓AW ｱﾙﾐ膳板 | 厚1.5 W=137.5 焼付塗装 | 51.8 | ｍ
窓AW ｱﾙﾐ額縁 | 厚1.5 W=137.5 焼付塗装 | 105 | ｍ
ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | W120×H80 既製品 ｽﾁｰﾙ厚3ｱﾝｸﾞﾙ共(L-300×200 @600) | 10.4 | ｍ
2Fｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ ｱﾙﾐ製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ | L=4700 既製品 天吊り 内径W205×H205 | 2 | か所
2Fｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ ｱﾙﾐ製ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ | L=4485(切断) 既製品 天吊り 内径W205×H205 | 1 | か所
ﾋﾟｯﾄ ﾀﾗｯﾌﾟ | W=300 φ22 ｽﾃﾝﾚｽ | 3 | か所
天井ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ設置用 吊りﾎﾞﾙﾄ | φ9 H=400 | 6 | か所
2F梁側面 金属ｱﾝｶｰ | M-12 | 32 | か所
ﾋﾟｯﾄ 床下点検口 | 600角 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1 | か所
教室-廊下間 ｽﾃﾝﾚｽ床見切(沓摺) | 厚1.5 W=40 | 6.2 | ｍ
情報工学科棟 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ端部見切 | ｱﾙﾐ製ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄ程度 | 14.7 | ｍ
計
１３．左官
（１）外部
屋根 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | 256 | ｍ2
庇 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 塗膜防水下 | 10.9 | ｍ2
庇笠木 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて W=150 塗膜防水下 | 10.2 | ｍ
外階段端部 天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて W=50 仕上 | 15.3 | ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水立上り ｺｰﾅｰﾓﾙﾀﾙ | 立上り入隅面取 | 65.3 | ｍ
2F東廊下 床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 厚30 箒引き | 11.4 | ｍ2
外階段 踏面 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 厚30 木ごて | 12.2 | ｍ2
外階段踊場 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 厚30 木ごて | 2 | ｍ2
外階段 蹴込 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 厚30 仕上 | 6.8 | ｍ2
渡り廊下(東) 床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 厚50～70 箒引き | 7.5 | ｍ2
渡り廊下(西) 床 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 厚50～70 箒引き | 17.1 | ｍ2
外部階段 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り | W90×H30 塗膜防水下 | 20.1 | ｍ
渡り廊下(東 )排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り | W90×H30 塗膜防水下 | 4.7 | ｍ
渡り廊下(西) 排水溝 ﾓﾙﾀﾙ塗り | W90×H30 塗膜防水下 | 7.6 | ｍ
立上り 打放補修 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 | 26.1 | ｍ2
庇立上り 打放補修 | 塗膜防水下 | 1.6 | ｍ2
外壁 化粧打放補修 | 撥水材下 | 542 | ｍ2
軒天 化粧打放補修 | 撥水材下 | 20.4 | ｍ2
段裏 化粧打放補修 | 撥水材下 | 24.4 | ｍ2
外壁 撥水材塗布 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 542 | ｍ2
軒天 撥水材塗布 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 20.4 | ｍ2
段裏 撥水材塗布 | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 24.4 | ｍ2
建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 194 | ｍ
< 情報工学科棟 >
情報工学棟 外壁 防水形複層塗材E | 凹凸模様 ALC面 下地調整C-1共 | 13.2 | ｍ2
建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 15.7 | ｍ
< 専攻科棟 >
建具枠廻り 防水ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 15.7 | ｍ
計
（２）内部
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 薄張物下 | 313 | ｍ2
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 厚張物下 | 168 | ｍ2
ﾋﾟｯﾄ床 捨ｺﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 素地 | 10.4 | ｍ2
壁 化粧打放補修 | 塗装下 | 111 | ｍ2
壁 化粧打放補修 | ﾋﾞﾆﾙ巾木下 | 2 | ｍ2
天井 化粧打放補修 | 素地仕上 | 160 | ｍ2
梁底 化粧打放補修 | 素地仕上 | 67.8 | ｍ2
梁側面 化粧打放補修 | 素地仕上 | 144 | ｍ2
壁 打放補修 | 素地仕上 | 23.2 | ｍ2
天井 打放補修 | 素地仕上 | 38.2 | ｍ2
梁底 打放補修 | 素地仕上 | 1.2 | ｍ2
梁側面 打放補修 | 素地仕上 | 8.6 | ｍ2
建具枠廻り ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 17.7 | ｍ
計
１４．建具
（１）ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | 枠見込:70 性能等級:B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3 水密性:W-4 表面処理:B-2種
AW-1a 片引き窓付ﾗﾝﾏ+片開き戸 | W4495×H2735 | 2 | か所
AW-1b 片引き窓付ﾗﾝﾏ+片開き戸 | W4230×H2735 | 1 | か所
AW-2a 2連片引き窓 | W4640×H1735 | 2 | か所
AW-2b 2連片引き窓 | W4375×H1735 | 1 | か所
AW-2c 2連片引き窓 | W4640×H1560 | 2 | か所
AW-2d 2連片引き窓 | W4375×H1560 | 1 | か所
AW-3 FIX窓 | W450×H1785 | 1 | か所
AW-2A 2連片引き窓 | W4495×H1735 | 1 | か所 |  |  |  | 見積比較表
AW-2A″ 2連片引き窓+引違い窓 | W4495×H1735 | 1 | か所 |  |  |  | 見積比較表
AW-2B 2連片引き窓 | W4230×H1735 | 1 | か所
< 情報工学科棟 >
AW-5 引違い窓 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W1640×H1600 | 2 | か所
AW-11 既存建具改修 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W1712.5×H1600 | 7 | か所
一部防火設備(個別認定品)に改修
AW-12 既存建具改修 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W1685×H1600 | 1 | か所
一部防火設備(個別認定品)に改修
< 専攻科棟 >
AW-4 引違い窓 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W1495×H1345 | 2 | か所
AW-7 既存建具改修 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W3000×H1735 | 1 | か所
一部防火設備(個別認定品)に改修
AW-8 既存建具改修 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W2000×H1735 | 1 | か所
一部防火設備(個別認定品)に改修
AW-9 既存建具改修 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W2000×H1735 | 1 | か所
一部防火設備(個別認定品)に改修
AW-10 引違い窓 | 防火設備 ｶﾊﾞｰ工法 W1930×H1735 | 3 | か所
計
（２）鋼製建具
SD-1 額入り両開き戸 | W2000×H2100 | 1 | か所
SD-2a 額入り親子開き戸 | 防火設備 W1300×H2100 | 2 | か所
SD-2b 額入り親子開き戸 | 防火設備 W1300×H2100 | 2 | か所
SD-6 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 | W600×H2000 | 2 | か所
SD-7 片開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸 | W500×H1800 | 2 | か所
< 情報工学科棟 >
SD-4 ﾗﾝﾏ付両開き框戸 | 防火設備 W1590×H2475 | 2 | か所
< 専攻科棟 >
SD-3 両開き框戸 | 防火設備 W1565×H2349 | 2 | か所
計
（３）軽量鋼製建具 | 焼付塗装仕上
LSD-1a 額入り片開き戸 | W900×H2100 | 2 | か所
LSD-1b ｶﾞﾗﾘ付額入り片開き戸 | W900×H2100 | 2 | か所
LSD-1c ｶﾞﾗﾘ付額入り片開き戸 | W750×H2100 | 2 | か所
LSD-2 額入り片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | W1300×H2100 | 2 | か所
LSD-3 ｶﾞﾗﾘ付片引きﾊﾝｶﾞｰ戸 | W1300×H2100 | 2 | か所
計
１５．ｶﾞﾗｽ
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ | 厚5 2.18㎡以下 | 3.4 | ｍ2
型板ｶﾞﾗｽ | 厚4 2.18㎡以下 | 0.9 | ｍ2
網入り磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚6.8 2.00㎡以下 | 3.4 | ｍ2
複層ｶﾞﾗｽ | FL5+A6+FL5 2.00㎡以下 | 90.7 | ｍ2
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5×5 | 639 | ｍ |  |  | 319.28m×2
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 98.3 | ｍ2
< 情報工学科棟 >
網入り磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚6.8 2.18㎡以下 | 35 | ｍ2
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5×5 | 280 | ｍ |  |  | 140.18m×2
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 35 | ｍ2
< 専攻科棟 >
網入り磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚6.8 2.18㎡以下 | 33.7 | ｍ2
ｶﾞﾗｽ廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5×5 | 261 | ｍ |  |  | 130.56m×2
ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |  | 33.7 | ｍ2
計
１６．塗装
（１）外部
DP塗り | 鋼建面 錆止共 | 35.4 | ｍ2
< 情報工学科棟 >
DP塗り | 鋼建面 錆止共 | 11.8 | ｍ2
< 専攻科棟 >
DP塗り | 鋼建面 錆止共 | 11.1 | ｍ2
計
（２）内部
壁 EP-G塗り | せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 | 566 | ｍ2
天井 EP-G塗り | せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 | 18.7 | ｍ2
壁 EP-G塗り | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共 | 115 | ｍ2
SOP塗り | 鉄部細幅物 糸≦100 錆止め･素地ごしらえ共 | 11 | ｍ
SOP塗り | 鋼建面 錆止共 | 13.4 | ㎡
< 情報工学科棟 >
AEP塗り | せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面 素地ごしらえ共 | 11.7 | ｍ2
計
１７．内外装
（１）内部
床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 厚2 ﾏｰﾌﾞﾙ | 86 | ｍ2
床 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ | 厚6.5 ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ | 168 | ｍ2
床 防塵塗装 | 水系ｱｸﾘﾙ樹脂 | 227 | ｍ2
ﾋﾞﾆﾙ巾木 | H=60 | 200 | ｍ
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚12.5 突付 | 16.1 | ｍ2
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚12.5 継目処理 | 318 | ｍ2
耐火間仕切 | 65形 GB-F厚15(両面) | 148 | ｍ2
耐火間仕切ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 319 | ｍ
壁 耐火面継目処理 |  | 248 | ｍ2
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚9.5 不燃 | 42.5 | ｍ2
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 | 厚12 捨張:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5 | 141 | ｍ2
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚9.5 継目処理 | 18.7 | ｍ2
天井 廻り縁 | 塩ﾋﾞ | 228 | ｍ
壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 | 厚25 | 313 | ｍ2
天井折り返し 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 | 厚25 | 52.1 | ｍ2
< 情報工学科棟 >
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚12.5 継目処理 GL工法 | 11.7 | ｍ2
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 厚9.5 準不燃 | 9.6 | ｍ2
天井 廻り縁 | 塩ﾋﾞ | 17.6 | ｍ
< 専攻科棟 >
天井 岩綿吸音板 | 厚9 捨張:石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 厚9.5 | 1.7 | ｍ2
天井 廻り縁 | 塩ﾋﾞ | 5.4 | ｍ
計
１８．仕上ﾕﾆｯﾄ
（１）外部
館名ｻｲﾝ | 「ものづくり工房棟」 300角文字 蓄光型 ｽﾃﾝﾚｽ取付下地 | 1 | か所
計
（２）内部
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | 厚25 W=150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | 1.8 | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | 厚25 W=300 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | 1 | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | 厚25 W=330 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | 1.8 | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | 厚25 W=470 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ | 0.7 | ｍ
1F男子WC ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W(2000+1100)×2500 延3.1m 2ﾌﾞｰｽ(SK含) ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 SUS巾木 | 1 | か所
2F女子WC ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W(3000+1000+1000)×2500 延5m 3ﾌﾞｰｽ(SK含) ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 SUS巾木 | 1 | か所
1F男子WC 隔て板(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ) | W700×2500 ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 SUS巾木 | 1 | か所
1F男子WC 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W1000×D600 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 1穴 | 1 | か所
2F女子WC 洗面ｶｳﾝﾀｰ | W1750×D600 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 2穴 | 1 | か所
1F男子WC 汚垂石 | 厚20 御影石 水磨き | 1.1 | ｍ2
室名ｻｲﾝ | 「ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ」 50角文字 ｼｰﾄ貼 | 3 | か所
室名ｻｲﾝ | 「共同開発ﾗﾎﾞ」 50角文字 ｼｰﾄ貼 | 3 | か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ | 既製品 埋込み型 W344×H770 | 2 | か所
1F 実験流し台 | W900×D750×H850 既製品 1ｼﾝｸ | 1 | か所
計
１９．撤去
（１）躯体
< 情報工学科棟 >
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 地上部 | 0.5 | m3
ｶｯﾀ-入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 13.6 | m
< 専攻科棟 >
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 地上部 | 0.3 | m3
ｶｯﾀ-入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 6.7 | m
計
（２）内部
< 情報工学科棟 >
天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 厚9.5 | 9.6 | ｍ2
< 専攻科棟 >
天井 岩綿吸音板撤去 | 厚9 下地PB9.5共 | 1.7 | ｍ2
計
（３）建具
< 情報工学科棟 >
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 | AW 障子のみ | 32.2 | ㎡
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 | AW･AD 枠共 | 13.2 | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 32.6 | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり |  | 16.3 | ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去 |  | 45.4 | ㎡
< 専攻科棟 >
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 | AW 障子のみ | 26.8 | ㎡
ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具撤去 | AW 枠共 | 4.5 | ㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 17.8 | ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり |  | 8.9 | ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去 |  | 29.6 | ㎡
計
（４）発生材処分
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.8 | m3
発生材積込 | 硝子及び陶磁器屑 | 0.5 | m3
発生材積込 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.1 | m3
発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.8 | m3
発生材運搬 | 硝子及び陶磁器屑 | 0.5 | m3
発生材運搬 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.1 | m3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1.8 | t
発生材処分 | 硝子及び陶磁器屑 | 0.6 | t
発生材処分 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.1 | t
有価物売却 | ｱﾙﾐ | 0.7 | t
有価物売却 | 鉄筋 | 0.1 | t
計
２０．外構
（１）舗装
根切り | 機械 | 68.3 | ｍ3
不用土処分 | 運搬共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-19
土工機械運搬 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-20
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 | ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 厚60 ｸｯｼｮﾝ砂 厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100 | 160 | ｍ2
建物出入口土間 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6-100×100 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100 | 17.1 | ｍ2
建物ｽﾛｰﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6-100×100 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) 厚100 | 9.4 | ｍ2
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 120×120 ﾓﾙﾀﾙ･捨ｺﾝ･砕石共 | 50.9 | ｍ
計
（２）排水
根切り | 機械 | 85.5 | ｍ3
床付け |  | 42.9 | ｍ2
埋戻し | 根切土 | 68.5 | m3
不用土処分 | 運搬共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-21
地中雨水管 | RS-VU φ100 砂基礎共 | 38.4 | ｍ
地中雨水管 | RS-VU φ150 砂基礎共 | 33.2 | ｍ
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 | 内径W150×H150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目･歩行用)共 | 2.1 | ｍ
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 | 内径450角×平均深さ770 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目･歩行用)共 | 3 | か所
上部縁塊:現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 | 内径600角×平均深さ1150 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(細目･歩行用)共 | 3 | か所
上部縁塊:現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共
塩ﾋﾞ桝 | φ200×平均深さ570 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 | 2 | か所
U型桝 | 内径300角×深さ560 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ共 | 1 | か所
計
（３）囲障
根切り | 機械 | 11.5 | ｍ3
床付け |  | 1.8 | ｍ2
埋戻し | 根切土 | 10.8 | m3
不用土処分 | 運搬共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-22
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ | H=3000 菱形金網 基礎共 | 14.2 | ｍ
計
（４）工作物その他
根切り | 機械 | 2.2 | ｍ3
床付け |  | 5.9 | ｍ2
埋戻し | 根切土 | 1.1 | m3
不用土処分 | 運搬共 | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-23
建物北 室外機ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 4000×1200×厚300 鉄筋D13 @200 ﾀﾞﾌﾞﾙ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100 | 1 | か所 |  |  | 本工事
ﾃﾆｽｺｰﾄ･ｼｰﾄ復旧 | ﾛｰﾙ巻可ｼｰﾄ (現場内仮置き物) | 1258 | ㎡ |  |  | 別途工事
ﾃﾆｽﾈｯﾄ用支柱再設置 | φ80 H=1000程度 (現場内仮置き物) | 4 | か所 |  |  | 別途工事
ﾃﾆｽﾈｯﾄ再設置 | H=1000程度 (現場内仮置き物) | 24 | ｍ |  |  | 別途工事
防球ﾈｯﾄ移設 | H=6000 A-B間へ戻し (現場内仮置き物) | 34 | ｍ |  |  | 本工事
計

## 細目(E)
細 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ電気設備工事
１.電灯設備
（1）電灯幹線
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-23
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-24
ケーブルラック |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-25
ワイヤリングダクト |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-26
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-27
計
（2）電灯分岐
電灯分電盤 | 1L-1 | 1 | 面
LED照明器具 | LSS9-4-65P 吊装置共ﾊﾟｲﾌﾟ長500mm | 18 | 台
LED照明器具 | LSS9-4-65 | 24 | 台
LED照明器具 | LSS9-4-30 | 12 | 台
LED照明器具 | LSS9-2-15 | 4 | 台
LED照明器具 | LRS1-08 | 9 | 台
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-28
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-29
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-30
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-31
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-32
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-33
計 |  | 1 | 式
（3）コンセント分岐
電灯分電盤 | 1EXL-1 | 1 | 面
電灯分電盤 | 1EXL-2 | 1 | 面
電灯分電盤 | 1EXL-3 | 1 | 面
電灯分電盤 | 2EXL-1 | 1 | 面
配線器具 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-34
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-35
ライティングダクト |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-36
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-37
金属線ぴ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-38
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-39
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-40
計
２.動力設備
（1）動力幹線
動力分電盤 | 1P-1 | 1 | 面
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-41
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-42
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-43
ケーブルラック |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-44
計
（2）動力分岐
動力分電盤 | 1EXP-1 | 1 | 面
手元開閉器盤 | 1S-1 | 1 | 面
手元開閉器盤 | 1S-2 | 1 | 面
手元開閉器盤 | 1S-3 | 1 | 面
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-45
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-46
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-47
計
３.構内情報通信網設備
HUBボックス |  | 1 | 面
CAT6対応モジュラ型パッチパネル | 24ポート 2心SC-LC光コード含む | 1 | 面
光スプライスパネル(4心融着接続） | CAT6対応モジュラコード、4心片端SC光FOコード含む | 1 | 面
情報用アウトレット |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-48
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-49
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-50
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-51
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-52
計
４.構内交換設備
端子盤 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-53
電話用アウトレット |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-54
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-55
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-56
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-57
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-58
計
５.放送設備
スピーカ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-59
アッテネータ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-60
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-61
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-62
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-63
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-64
計
６.テレビ共同受信設備
増幅器 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-65
分配器 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-66
直列ユニット |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-67
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-68
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-69
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-70
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-71
計
７.自動火災報知設備
火災受信機 | P型2級5回線 壁掛型 | 1 | 面
熱感知器 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-72
機器収容箱 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-73
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-74
電線管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-75
防火区画貫通処理等 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-76
立会検査 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-77
計
８.屋外
（１）構内配電線路
開閉器 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-78
保護管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-79
電線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-80
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-81
土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-82
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-83
撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-84
計
（２）構内通信線路
保護管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-85
ケーブル |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-86
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-87
土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-88
はつり工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-89
計

## 細目(M)
細 目 別 内 訳
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ．機械設備工事
１.空気調和設備
(1)機器設備
GHP-1 ガスヒートポンプエアコン室外機 | 冷暖切替ビル用 ゴム防振 冷房能力：45.0kW 暖房能力：50.0kW | 1 | 台
GHP-1-1 ガスヒートポンプエアコン室内機 | 冷暖切替 室内機 天カセ4方向 冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW | 6 | 台
GHP-2 ガスヒートポンプエアコン室外機 | 冷暖切替ビル用 ゴム防振 冷房能力：35.5kW 暖房能力：40.0kW | 1 | 台
GHP-2-1 ガスヒートポンプエアコン室内機 | 冷暖切替 室内機 天カセ4方向 冷房能力：5.6kW 暖房能力：6.3kW | 6 | 台
リモコンスイッチ |  | 6 | 個
搬入・据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-24
計
(2)配管設備
冷媒管 冷媒用被覆銅管（液管） | 15.88φ 保温厚10㎜以上 | 11 | m
冷媒管 冷媒用被覆銅管（液管） | 12.70φ 保温厚10㎜以上 | 16 | m
冷媒管 冷媒用被覆銅管（液管） | 9.52φ 保温厚 8㎜以上 | 54 | m
冷媒管 冷媒用被覆銅管（液管） | 6.35φ 保温厚 8㎜以上 | 28 | m
冷媒管 冷媒用被覆銅管（ｶﾞｽ管） | 28.58φ 保温厚20㎜以上 | 28 | m
冷媒管 冷媒用被覆銅管（ｶﾞｽ管） | 22.22φ 保温厚20㎜以上 | 4 | m
冷媒管 冷媒用被覆銅管（ｶﾞｽ管） | 15.88φ 保温厚20㎜以上 | 50 | m
冷媒管 冷媒用被覆銅管（ｶﾞｽ管） | 12.70φ 保温厚20㎜以上 | 28 | m
空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 25A | 66 | m
空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 30A | 24 | m
空調ドレン用結露防止層付 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 50A | 7 | m
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | 屋内一般 50A | 12 | m
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | 屋外配管 50A | 1.4 | m
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | 地中配管 100A | 1 | m
間接排水口 | 100×50 | 2 | 個
エアカットバルブ | エアカットバルブ50A | 1 | 個
トラップ桝 | トラップ桝100φ | 1 | 個
保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-25
防火区画貫通処理 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-26
計
２.換気設備
(1)機器設備
HEU-1-1 全熱交換ユニット | 天井カセット型 100m3/hx70Pa | 3 | 台
HEU-2-1 全熱交換ユニット | 天井カセット型 450m3/hx70Pa | 3 | 台
FV-1-1 換気扇 | 天井扇 390m3/hx60Pa | 1 | 台
FV-1-2 換気扇 | 天井扇 390m3/hx60Pa | 1 | 台
FV-2-1 換気扇 | 天井扇 390m3/hx60Pa | 1 | 台
FV-2-2 換気扇 | 天井扇 390m3/hx60Pa | 1 | 台
リモコンスイッチ |  | 6 | 個
据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-27
計
(2)ダクト設備
スパイラルダクト(低圧ダクト) | φ100 | 38 | m
スパイラルダクト(低圧ダクト) | φ150 | 27 | m
スパイラルダクト(低圧ダクト) | φ200 | 44 | m
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温付 | φ100 | 3 | m
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温付 | φ200 | 3 | m
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温無 | φ100 | 3 | m
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温無 | φ150 | 4 | m
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 保温無 | φ200 | 3 | m
VHS(F付) | 300×300 | 4 | 個
ボックス類 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-28
ベントキャップ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-29
保温工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-30
計
３.自動制御設備
ケーブル | リモコン配線CVV1.25°-3C 管内 | 172 | m
ケーブル | 室内外機渡り配線(冷媒共巻) CVV-1.25□-3C | 110 | m
電線管 | MMA(金属製) | 49 | m
電線管 | MMA(樹脂製) | 123 | m
電線管付属品 | 露出スイッチボックス | 12 | 個
電線管付属品 | インターナルエルボ | 18 | 個
計
４.衛生器具設備
洋風大便器 |  | 1 | 組
洋風大便器 |  | 2 | 組
小便器 |  | 2 | 組
洗面器 | 鏡共 | 3 | 組
掃除流し |  | 2 | 組
横水栓 |  | 2 | 個
据付費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-31
計
５.給水設備
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA) | 屋内一般 20A | 51 | m
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA) | 屋内一般 50A | 34 | m
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA) | 機械室・便所配管 20A | 9 | m
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA) | 機械室・便所配管 25A | 15 | m
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA) | 機械室・便所配管 32A | 6 | m
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA) | 機械室・便所配管 40A | 5 | m
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（RF-VP） | 屋内一般 20A 自動エア抜き弁排水 | 2 | m
仕切弁 | 10K(コア付) 20A | 2 | 個
仕切弁 | 10K(コア付) 32A | 2 | 個
自動エア抜弁 | 20A | 1 | 個
保温工事 |  |  | 式 |  |  | 別紙明細-32
計
６.排水設備
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 40A | 1 | m
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 50A | 4 | m
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 75A | 5 | m
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 100A | 8 | m
排水用硬質塩ビ管(RF-VP) | 排水 屋内一般 50A | 1 | m
排水用硬質塩ビ管(RF-VP) | 排水 屋内一般 65A | 4 | m
排水用硬質塩ビ管(RF-VP) | 排水 屋内一般 100A | 6 | m
耐火二層管 | 排水 屋内一般 50A | 1 | m
耐火二層管 | 排水 屋内一般 100A | 6 | m
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 40A | 4 | m
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 50A | 2 | m
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 75A | 6 | m
耐火二層管 | 排水 機械室・便所配管 100A | 4 | m
耐火二層管 | 通気 屋内一般 50A | 4 | m
耐火二層管 | 通気 屋内一般 65A | 7 | m
耐火二層管 | 通気 機械室・便所配管 65A | 7 | m
排水金物 | COA 65 | 1 | 個
排水金物 | COA 100 | 4 | 個
通気ベントキャップ | 65φ | 1 | 個
計
７.屋外
(１).給水設備
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD) | 地中配管 40A | 4 | m
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD) | 地中配管 40A | 8 | m
仕切弁 | 10K（コア付） 40A | 1 | 個
仕切弁用ボックス | 40A（VC-1） | 1 | 個
量水器 | 40A 隔測メータ含む | 1 | 個
量水器用ボックス | 40A（MC-2） | 1 | 個
はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-33
土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-34
計
(２)排水設備
ビニル管(RF-VP) | 排水 屋外配管 65A | 1 | m
ビニル管(RF-VP) | 排水 屋外配管 100A | 1 | m
ビニル管(REP-VU) | 排水 地中配管 65A | 1 | m
ビニル管(REP-VU) | 排水 地中配管 100A | 15 | m
小口径塩ビ桝 | ST 100A×200φ 450H 密閉蓋(樹脂製)-200 | 1 | 個
小口径塩ビ桝 | ST 100A×200φ 920H 密閉蓋(樹脂製)-200 | 1 | 個
小口径塩ビ桝 | 90L 100A×200φ 450H 密閉蓋(樹脂製)-200 | 1 | 個
小口径塩ビ桝 | 90Y 100A×200φ 800H 密閉蓋(樹脂製)-200 | 1 | 個
小口径塩ビ桝 | 90Y 100A×200φ 820H 密閉蓋(樹脂製)-200 | 1 | 個
はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-35
土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細-36
計
３.ガス設備
ボンベ庫 |  | 1 | 個
高圧集合装置 |  | 1 | 個
自動切換装置 |  | 1 | 個
計

## 別紙明細(A)
別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-1 遣方
遣方 | 一般 | 252 | m2
遣方 | 外部廊下+階段 | 22.7 | m2
遣方 | 渡り廊下 | 28.7 | m2
計
別紙明細-2 墨出し
墨出し | 一般 | 502 | ㎡
墨出し | 外部廊下+階段 | 22.7 | ㎡
墨出し | 渡り廊下 | 28.7 | ㎡
計
別紙明細-3 養生
養生 | 一般 | 502 | m2
養生 | 外部廊下+階段 | 22.7 | m2
養生 | 渡り廊下 | 28.7 | m2
< 情報工学科棟 >
養生(外壁改修) |  | 9.4 | m2
養生(内部複合改修) |  | 9.6 | m2
< 専攻科棟 >
養生(外壁改修) |  | 7.1 | m2
養生(内部複合改修) |  | 1.7 | m2
計
別紙明細-4 整理清掃片付
整理清掃片付 |  | 502 | m2
整理清掃片付 | 外部廊下+階段 | 22.7 | m2
整理清掃片付 | 渡り廊下 | 28.7 | m2
< 情報工学科棟 >
整理清掃片付(外壁改修) |  | 9.4 | m2
整理清掃片付(内部複合改修) |  | 9.6 | m2
< 専攻科棟 >
整理清掃片付(外壁改修) |  | 7.1 | m2
整理清掃片付(内部複合改修) |  | 1.7 | m2
計
別紙明細-5 地足場
地足場 |  | 252 | m2
計
別紙明細-6 外部足場
外部枠組本足場 | 手すり先行 12m未満 建地幅900 3ヶ月 | 906 | m2
安全手すり | 枠組本足場用 3ヶ月 | 92.1 | ｍ
外部躯体足場 | 階高4m未満 | 16.5 | m2
外部仕上足場 | 階高4m未満 | 16.5 | m2
< 情報工学科棟 >
外部枠組本足場 | 手すり先行 22m以下 建地幅900 1ヶ月 | 67.2 | m2
安全手すり | 枠組本足場用 1ヶ月 | 4.7 | ｍ
< 専攻科棟 >
外部枠組本足場 | 手すり先行 22m以下 建地幅900 1ヶ月 | 50.1 | m2
安全手摺 | 枠組本足場用 1ヶ月 | 3.6 | ｍ
計
別紙明細-7 内部躯体足場
内部躯体足場 | 階高4m未満 | 250 | ㎡
内部躯体足場 | 階高4m超5m未満 | 252 | ㎡
計
別紙明細-8 内部仕上足場
内部仕上足場 | 階高4m未満 | 250 | ㎡
内部仕上足場 | 階高4m超5m未満 | 252 | ㎡
< 情報工学科棟 >
内部仕上足場 | 階高4m未満 | 9.6 | m2
< 専攻科棟 >
内部仕上足場 | 階高4m未満 | 1.7 | m2
計
別紙明細-9 災害防止
災害防止 | 防音ｼｰﾄ (北側) 3ヶ月 | 346 | m2
災害防止 | 養生ﾒｯｼｭｼｰﾄ (東･西･南側) 3ヶ月 | 559 | m2
災害防止 | 小幅ﾈｯﾄ 3ヶ月 | 184 | ｍ
< 情報工学科棟 >
災害防止 | 養生ﾒｯｼｭｼｰﾄ 1ヶ月 | 67.2 | m2
災害防止 | 小幅ﾈｯﾄ 1ヶ月 | 14.2 | ｍ
< 専攻科棟 >
災害防止 | 養生ﾒｯｼｭｼｰﾄ 1ヶ月 | 50.1 | m2
災害防止 | 小幅ﾈｯﾄ 1ヶ月 | 10.7 | ｍ
計
別紙明細-10 仮設材運搬
仮設材運搬 | 地足場 | 252 | m2
仮設材運搬 | 枠組本足場 建地幅900 | 906 | m2
仮設材運搬 | 安全手すり | 92.1 | ｍ
仮設材運搬 | 外部仕上足場 階高4m未満 2階建 | 16.5 | m2
仮設材運搬 | 外部躯体足場 階高4m未満 2階建 | 16.5 | m2
仮設材運搬 | 内部躯体足場 階高4m未満 2階建 | 250 | m2
仮設材運搬 | 内部躯体足場 階高4m超5m未満 | 252 | m2
仮設材運搬 | 内部仕上足場 階高4m未満 2階建 | 250 | m2
仮設材運搬 | 内部仕上足場 階高4m超5m未満 | 252 | m2
仮設材運搬 | ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 | 905 | m2
仮設材運搬 | 小幅ﾈｯﾄ | 184 | ｍ
< 情報工学科棟 >
仮設材運搬 | 枠組本足場 建地幅900 | 67.2 | m2
仮設材運搬 | 安全手すり | 4.7 | ｍ
仮設材運搬 | 内部仕上足場 階高4m未満 3階建 | 9.6 | m2
仮設材運搬 | ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 | 67.2 | m2
仮設材運搬 | 小幅ﾈｯﾄ | 14.2 | ｍ
< 専攻科棟 >
仮設材運搬 | 枠組本足場 建地幅900 2階建 | 50.1 | m2
仮設材運搬 | 安全手すり | 3.6 | ｍ
仮設材運搬 | 内部仕上足場 階高4m未満 | 1.7 | m2
仮設材運搬 | ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 | 50.1 | m2
仮設材運搬 | 小幅ﾈｯﾄ | 10.7 | ｍ
計
別紙明細-11 土工機械運搬
土工機械運搬 | 根切り,埋戻し用 | 2 | 往復
計
別紙明細-12 不用土処分
不用土運搬 | ＤＩＤ区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t級 運搬距離 10Km | 137 | m3
不用土処分 | 場外処分 | 137 | m3
計
別紙明細-13 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -1.8 | t
計
別紙明細-14 梁貫通孔補強
異形鉄筋 | SD295A D13 | 1.9 | t |  |  | 所要数量
異形鉄筋 | SD295A D16 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
梁貫通孔補強鉄筋工場加工 | 細物 | 1.8 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補強鉄筋工場加工 | 太物 | 0.1 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補強鉄筋組立 | 細物 | 1.8 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補強鉄筋組立 | 太物 | 0.1 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補鉄筋運搬 |  | 1.9 | t |  |  | 設計数量
計
別紙明細-15 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 89.8 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 構造土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 42.7 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1階軸部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 155 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 2階軸部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 168 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 6.2 | m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 100m3以上 | 4 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 50m3以上100m3未満 | 1 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 30m3以上50m3未満 | 1 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 30m3未満 | 1 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 | 100m3以上 | 322 | m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 | 50m3以上100m3未満 | 89.8 | m3
計
別紙明細-16 構造体強度補正
構造体強度補正 | 基礎部 ＋6N/mm2 → FC30N/mm2 | 133 | m3
構造体強度補正 | 地上部1階 ＋6N/mm2 → FC33N/mm2 | 155 | m3
構造体強度補正 | 地上部2階 ＋6N/mm2 → FC30N/mm2 | 168 | m3
計
別紙明細-17 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 渡り廊下-1
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -0.1 | t
計
別紙明細-18 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 渡り廊下-2
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -0.1 | t
計
別紙明細-19 不用土処分 | 外構 舗装
不用土運搬 | ＤＩＤ区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t級 運搬距離 10Km | 68.3 | m3
不用土処分 | 場外処分 | 68.3 | m3
計
別紙明細-20 土工機械運搬 | 外構
土工機械運搬 | 根切り,埋戻し用 | 2 | 往復
計
別紙明細-21 不用土処分 | 外構 排水
不用土運搬 | ＤＩＤ区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t級 運搬距離 10Km | 17 | m3
不用土処分 | 場外処分 | 17 | m3
計
別紙明細-22 不用土処分 | 外構 囲障
不用土運搬 | ＤＩＤ区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t級 運搬距離 10Km | 0.7 | m3
不用土処分 | 場外処分 | 0.7 | m3
計
別紙明細-23 不用土処分 | 外構 工作物その他
不用土運搬 | ＤＩＤ区間有り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t級 運搬距離 10Km | 1.1 | m3
不用土処分 | 場外処分 | 1.1 | m3
計

## 別紙明細 (E)
別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-23 電線
電線 | EM-IE5.5m㎡ 管路内引入 | 30 | ｍ |  |  | 材工共
電線 | EM-IE8m㎡ 管路内引入 | 6 | ｍ |  |  | 材工共
電線 | EM-IE14m㎡ 管路内引入 | 56 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-24 ケーブル
ケーブル | EM-CE8m㎡-3C ころがし | 8 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CE8m㎡-3C 屋内ラック | 7 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET14m㎡ ころがし | 12 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET14m㎡ 屋内ラック | 3 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET22m㎡ 屋内ラック | 3 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET38m㎡ 屋内ラック | 7 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET38m㎡ ころがし | 3 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET38m㎡ ﾀﾞｸﾄ内 | 3 | ｍ |  |  | 材工共
分岐処理材 | CET14mm2-14mm2-8mm2 | 1 | か所 |  |  | 材工共
分岐処理材 | CET38mm2-38mm2-14mm2 | 1 | か所 |  |  | 材工共
分岐処理材 | CET38mm2-38mm2-22mm2 | 1 | か所 |  |  | 材工共
分岐処理材 | CET14mm2-8mm2-8mm2 | 1 | か所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-25 ケーブルラック
ケーブルラック | ZM-300A 1段 | 14 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブルラック | ZM-400A 1段 | 8 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブルラック | ZM-A用セパレータ | 17 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブルラック | ｶﾊﾞｰ300用 | 5 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-26 ワイヤリングダクト
ワイヤリングダクト | 300×100 | 4 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-27 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 4 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-28 配線器具
熱線式センサースイッチ | 親器 (明るさセンサー付) | 3 | 個 |  |  | 材工共
熱線式センサースイッチ | 子器 | 8 | 個 |  |  | 材工共
熱線式センサースイッチ | 子器(換気扇連動用） | 2 | 個 |  |  | 材工共
センサー切替スイッチ | 入-切-自動 | 2 | 個 |  |  | 材工共
埋込スイッチ(ＳＵＳプレート) | 1Ｐ15Ａ×1 | 6 | 個 |  |  | 材工共
埋込スイッチ(ＳＵＳプレート) | 1P15A×1+1ＰLN4Ａ×1 | 2 | 個 |  |  | 材工共
埋込スイッチ(ＳＵＳプレート) | 3W10Ａ×3 | 4 | 個 |  |  | 材工共
埋込スイッチ(ＳＵＳプレート) | 4W10Ａ×3 | 2 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-29 ケーブル
ケーブル | EM-EEF1.6-2C ころがし | 305 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF1.6-2C PF管内 | 14 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF1.6-3C ころがし | 204 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF1.6-3C PF管内 | 102 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF1.6-3C 管路内引入 | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF2.0-2C ころがし | 7 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF2.0-2C 屋内ラック | 11 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-30 電線管
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 45 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-31 金属線ぴ
第一種金属線ぴ | A型 本体 | 5 | ｍ |  |  | 材工共
第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 2 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-32 ボックス類
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型D44 | 22 | 個 |  |  | 材工共
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型D54 | 2 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-33 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 4 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-34 配線器具
埋込スイッチ(ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×2 | 25 | 個 |  |  | 材工共
埋込コンセント(ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×1 | 6 | 個 |  |  | 材工共
埋込コンセント(ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×1 接地端子付 | 6 | 個 |  |  | 材工共
埋込コンセント(ＳＵＳプレート) | 2P15A・接地極付×1 (抜止め) | 5 | 個 |  |  | 材工共
床埋込コンセント（フラット型） | 2P15A・接地極付×2 (抜止め) | 6 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-35 ケーブル
ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 570 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF2.0-3C PF管内 | 119 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF2.0-3C 管路内引入 | 90 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF2.0-3C 屋内ラック | 145 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-36 ライティングダクト
リーラーコンセント | 2P15A・接地極付×2 （抜止め） | 33 | 個 |  |  | 材のみ
ライティングダクト | 3m １５A 直付 | 33 | 本 |  |  | 材工共
フィードインキャップ |  | 11 | 個 |  |  | 材のみ
センターフィードインジョイナ |  | 22 | 個 |  |  | 材のみ
小 計
別紙明細-37 電線管
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 119 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-38 金属線ぴ
第一種金属線ぴ | A型 本体 | 90 | m |  |  | 材工共
第一種金属線ぴ | A型 スイッチボックス 1ヶ用 | 6 | 個 |  |  | 材工共
第一種金属線ぴ | A型 ジャンクションボックス | 3 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-39 ボックス類
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型D44 | 42 | 個 |  |  | 材工共
ジョイントボックス |  | 13 | 個 |  |  | 材工共
プルボックス（SUS・防水型） | 300×300×300 | 1 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-40 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 5 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-41 電線
電線 | EM-IE5.5m㎡ 管路内引入 | 13 | ｍ |  |  | 材工共
電線 | EM-IE14m㎡ 管路内引入 | 56 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-42 ケーブル
ケーブル | EM-CE8m㎡-3C ころがし | 4 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CE8m㎡-3C 管路内入線 | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET14m㎡ ころがし | 19 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET14m㎡ 管路内入線 | 2 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET22m㎡ 屋内ラック | 2 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET100m㎡ 屋内ラック | 7 | ｍ |  |  | 材工共
分岐処理材 | CET100mm2-100mm2-8mm2 | 1 | か所 |  |  | 材工共
分岐処理材 | CET100mm2-100mm2-14mm2 | 1 | か所 |  |  | 材工共
分岐処理材 | CET14mm2-14mm2-8mm2 | 2 | か所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-43 電線管
電線管 | E31 露出配管 | 7 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-44 ケーブルラック
ケーブルラック | ZM-300A 1段 | 2 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-45 ケーブル
ケーブル | EM-CE3.5m㎡-4C 冷媒管共巻 | 22 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF2.0-3C ころがし | 173 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-EEF2.0-3C 屋内ラック | 10 | ｍ |  |  | 材工共
小計
別紙明細-46 ボックス類
ジョイントボックス |  | 14 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-47 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 4 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-48 情報用アウトレット
情報用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(ＳＵＳプレート) | 8極8芯x1 Cat6 | 8 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-49 ケーブル
ケーブル | EM-CAT6-4P ころがし | 138 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CAT6-4P 屋内ラック | 51 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CAT6-4P PF管内 | 17 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-50 電線管
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 17 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-51 ボックス類
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型 D44 | 8 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-52 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 2 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-53 端子盤
端子盤 | 1T-1 | 1 | 面 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-54 電話用アウトレット
電話用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(ＳＵＳプレート) | 6極4芯x1 | 2 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-55 ケーブル
ケーブル | EM-BTIEE0.4-2P ころがし | 24 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-BTIEE0.4-2P 屋内ラック | 9 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-BTIEE0.4-2P PF管内 | 5 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-56 電線管
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 5 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-57 ボックス類
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型 D44 | 2 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-58 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 2 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-59 スピーカ
天井露出型スピーカ | ATT付 | 1 | 個 |  |  | 材工共
天井露出型スピーカ |  | 2 | 個
天井埋込型スピーカ | ATT付 | 1 | 個
天井埋込型スピーカ |  | 3 | 個
小 計
別紙明細-60 アッテネータ
アッテネータ |  | 4 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-61 ケーブル
ケーブル | EM-AE1.2-2C ころがし | 74 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2-2C 屋内ラック | 19 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2-3C ころがし | 27 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2-3C PF管内 | 10 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-62 電線管
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 10 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-63 ボックス類
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型 D44 | 4 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-64 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 4 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-65 増幅器
U･BS増幅器 | CS･BS･UV-1 | 1 | 台 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-66 分配器
6分配器 | CS-D2 | 1 | 台 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-67 直列ユニット
直列ﾕﾆｯﾄ | 1端子型 | 1 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-68 ケーブル
ケーブル | EM-S-5C-FB ころがし | 20 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-S-5C-FB 屋内ラック | 7 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-S-5C-FB PF管内 | 3 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-69 電線管
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 3 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-70 ボックス類
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) | 中4角浅型 D44 | 1 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-71 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 1 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-72 熱感知器
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 露出 | 13 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-73 機器収容箱
機器収容箱 | 露出縦型 P・B収容 | 2 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-74 ケーブル
ケーブル | EM-AE0.9-2C ころがし | 34 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE0.9-2C PF管内 | 37 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE0.9-4C PF管内 | 14 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-HP1.2-5P ころがし | 4 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-HP1.2-5P PF管内 | 21 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-HP1.2-5P 屋内ﾗｯｸ | 5 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-75 電線管
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF16 隠ぺい配管 | 51 | ｍ |  |  | 材工共
合成樹脂製可とう電線管(PF一重管) | PF22 隠ぺい配管 | 21 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-76 防火区画貫通処理等
防火区画貫通処理工事 | φ75用（丸形用・壁・床共用） | 2 | 箇所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-77 立会検査
立会検査費 | P型2級 | 1 | 工事 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-78 開閉器
開閉器 | MCCB3P 100AF/100AT | 1 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-79 保護管
波付硬質ポリエチレン管 | FEP80 地中埋設 | 9 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-80 電線
電線 | EM-IE14m㎡ 管路内引入 | 61 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-81 ケーブル
ケーブル | EM-CET38m㎡ 屋外ラック | 16 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET38m㎡ ころがし | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET38m㎡ FEP管内 | 9 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET100m㎡ 屋外ラック | 14 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET100m㎡ ころがし | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-CET100m㎡ FEP管内 | 9 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-82 土工事
根切り |  | 2.9 | ｍ３ |  |  | 材工共
埋戻し |  | 2.9 | ｍ３ |  |  | 材工共
埋設シート | ダブル | 9 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-83 はつり工事
はつり補修 | 100φ | 1 | か所 |  |  | 材工共
防水処理 |  | 2 | か所 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-84 撤去
開閉器 撤去（再使用しない） | MCCB3P 100AF/60AT | 1 | 個 |  |  | 工のみ
小 計
別紙明細-85 保護管
別紙明細-78 開閉器
波付硬質ポリエチレン管 | FEP30 地中埋設 | 14 | ｍ |  |  | 材工共
波付硬質ポリエチレン管 | FEP50 地中埋設 | 24 | ｍ |  |  | 材工共
厚鋼電線管 | G22 露出 | 3 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-86 ケーブル
ケーブル | EM-AE1.2mm-4C ころがし | 103 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2mm-4C 屋外ラック | 62 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2mm-4C 管路内引入 | 12 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2mm-4C FEP管内 | 97 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2mm-4C ﾀﾞｸﾄ内 | 1 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-AE1.2mm-4C コンクリートサドル止め | 22 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P 管路内引入 | 9 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P FEP管内 | 46 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P コンクリートサドル止め | 11 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P ころがし | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-BTIEE0.4mm-2P 屋外ラック | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-S-7C-FB 屋外ラック | 45 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-S-7C-FB ころがし | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-S-7C-FB FEP管内 | 10 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-GI-4C 屋外ラック | 32 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-GI-4C ころがし | 5 | ｍ |  |  | 材工共
ケーブル | EM-GI-4C FEP管内 | 10 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-87 ボックス類
プルボックス（SUS・防水型） | 200×200×200 | 1 | 個 |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-88 土工事
根切り |  | 10.3 | ｍ３ |  |  | 材工共
埋戻し |  | 10.3 | ｍ３ |  |  | 材工共
埋設シート | ダブル | 36 | ｍ |  |  | 材工共
小 計
別紙明細-89 はつり工事
はつり補修 | 100φ | 2 | か所 |  |  | 材工共
はつり補修 | 32φ | 1 | か所 |  |  | 材工共
防水処理 |  | 4 | か所 |  |  | 材工共
小 計

## 別紙明細 (M)
別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
別紙明細-24 搬入・据付費 | 空気調和設備
搬入費 |  | 2.41 | ｔ
据付費 | 設備機械工 | 15.46 | 人
計
別紙明細-25 保温工事
冷媒管 保温 | グラスウール 屋内露出 100A | 1 | ｍ
冷媒管 保温 | ステンレス鋼板 屋外露出 101A | 1 | ｍ
計
別紙明細-26 防火区画貫通処理
防火区画貫通処理(壁) | 12.7×28.6 | 1 | 個
防火区画貫通処理(壁) | 15.9×28.6 | 1 | 個
防火区画貫通処理(床) | 12.7×28.6 | 1 | 個
計
別紙明細-27 据付費 | 換気設備
据付費 | 設備機械工 | 8.91 | 人
計
別紙明細-28 ボックス類
ボックス類 | 410×450×350H GW内貼×4個 | 3.33 | ㎡
ボックス類 | GW内貼 | 3.33 | ㎡
計
別紙明細-29 ベントキャップ
ベントキャップ | SUS製深型指定色焼付塗装・防虫網付 100φ | 6 | 個
ベントキャップ | SUS製深型指定色焼付塗装・防虫網付 150φ | 4 | 個
ベントキャップ | SUS製深型指定色焼付塗装・防虫網付 200φ | 10 | 個
計
別紙明細-30 保温工事
スパイラルダクト 保温 | 屋内一般 カラー亜鉛鉄板 ロックウール保温板 | 31 | ㎡
スパイラルダクト 保温 | 屋内隠ぺい アルミガラスクロス |  | ㎡
長方形ダクト 保温 | 屋内一般 カラー亜鉛鉄板 ロックウール保温板 | 1 | ㎡
長方形ダクト 保温 | 屋内隠ぺい アルミガラスクロス | 1 | ㎡
計
別紙明細-31 据付費 | 衛生器具
据付費 | 配管工 | 10.15 | 人
計
別紙明細-32 保温工事 | 給水管
給水管 保温 | 屋内露出 合成樹脂カバー 20A | 17 | m
給水管 保温 | 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 20A | 15 | m
給水管 保温 | 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 25A | 13 | m
給水管 保温 | 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 32A | 4 | m
給水管 保温 | 屋内隠ぺい アルミガラスクロス 40A | 1 | m
給水管 保温 | 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 25A | 2 | m
給水管 保温 | 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 32A | 2 | m
給水管 保温 | 床下暗渠 着色アルミガラスクロス 40A | 5 | m
計
別紙明細-33 土工事 | 屋外給水管
根切り |  | 2 | ㎥
埋戻し |  | 1 | ㎥
山砂 |  | 1 | ㎥
残土処分費 |  | 1 | ㎥
計
別紙明細-34 はつり補修 | 屋外給水管
はつり補修 | 150D×200L | 1 | か所
計
別紙明細-35 はつり補修 | 屋外排水管
はつり補修 | 150D×200L | 2 | か所
計
別紙明細-36 土工事 | 屋外排水管
根切り |  | 2 | ㎥
埋戻し |  | 1 | ㎥
山砂 |  | 1 | ㎥
残土処分費 |  | 1 | ㎥
計
仮設材運搬 | 安全手すり | 4.7 | ｍ
仮設材運搬 | 内部仕上足場 階高4m未満 3階建 | 9.6 | m2
仮設材運搬 | ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 | 67.2 | m2
仮設材運搬 | 小幅ﾈｯﾄ | 14.2 | ｍ
< 専攻科棟 >
仮設材運搬 | 枠組本足場 建地幅900 2階建 | 50.1 | m2
仮設材運搬 | 安全手すり | 3.6 | ｍ
仮設材運搬 | 内部仕上足場 階高4m未満 | 1.7 | m2
仮設材運搬 | ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類 | 50.1 | m2
仮設材運搬 | 小幅ﾈｯﾄ | 10.7 | ｍ
計
別紙明細-11 土工機械運搬
土工機械運搬 | 根切り,埋戻し用 | 2 | 往復
計
別紙明細-12 不用土処分
不用土運搬 |  | 137 | m3
不用土処分 |  | 137 | m3
計
別紙明細-13 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -1.8 | t
計
別紙明細-14 梁貫通孔補強
異形鉄筋 | SD295A D13 | 1.9 | t |  |  | 所要数量
異形鉄筋 | SD295A D16 | 0.1 | t |  |  | 所要数量
梁貫通孔補強鉄筋工場加工 | 細物 | 1.8 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補強鉄筋工場加工 | 太物 | 0.1 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補強鉄筋組立 | 細物 | 1.8 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補強鉄筋組立 | 太物 | 0.1 | t |  |  | 設計数量
梁貫通孔補鉄筋運搬 |  | 1.9 | t |  |  | 設計数量
計
別紙明細-15 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 89.8 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 構造土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 42.7 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 1階軸部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 155 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 2階軸部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 168 | m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 | 6.2 | m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 100m3以上 | 4 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 50m3以上100m3未満 | 1 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 30m3以上50m3未満 | 1 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 | 30m3未満 | 1 | 回
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 | 100m3以上 | 322 | m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 圧送料金 | 50m3以上100m3未満 | 89.8 | m3
計
別紙明細-16 構造体強度補正
構造体強度補正 | 基礎部 ＋6N/mm2 → FC30N/mm2 | 133 | m3
構造体強度補正 | 地上部1階 ＋6N/mm2 → FC33N/mm2 | 155 | m3
構造体強度補正 | 地上部2階 ＋6N/mm2 → FC30N/mm2 | 168 | m3
計
別紙明細-17 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 渡り廊下-1
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -0.1 | t
計
別紙明細-18 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 渡り廊下-2
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 |  | -0.1 | t
計
別紙明細-19 不用土処分 | 外構 舗装
不用土運搬 |  | 68.3 | m3
不用土処分 |  | 68.3 | m3
計
別紙明細-20 土工機械運搬 | 外構
土工機械運搬 | 根切り,埋戻し用 | 2 | 往復
計
別紙明細-21 不用土処分 | 外構 排水
不用土運搬 |  | 17 | m3
不用土処分 |  | 17 | m3
計
別紙明細-22 不用土処分 | 外構 囲障
不用土運搬 |  | 0.7 | m3
不用土処分 |  | 0.7 | m3
計
別紙明細-23 不用土処分 | 外構 工作物その他
不用土運搬 |  | 1.1 | m3
不用土処分 |  | 1.1 | m3
計

## 共通仮設費
共 通 仮 設 費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費積み上げ分
仮囲い(専攻科棟東) | 成形鋼板 H=3000 | 4 | m
仮囲い(ﾃﾆｽｺｰﾄ側) | 成形鋼板 H=3000 上部：防球ﾈｯﾄH=1000 | 62 | m
ガードフェンス(本体南) | H=1800 | 40.5 | m
通用口 | 片開き | 2 | か所
パネルゲート | W=6000 | 1 | か所
敷鉄板 | 厚22 | 264 | m2
六価クロム溶出試験 |  | 1 | 検体
室内化学物質の濃度測定 |  | 2 | か所
交通誘導員B |  | 30 | 人
躯体用揚重機械費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 | 10 | 日
鉄骨用揚重機械費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 | 4 | 日
仕上用揚重機械費 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 | 5 | 日
計